Zestawienie stolarki budowlanej:

- Drzwi ogniowe drewniane  jednoskrzydłowe pełne EI 30 o wymiarach wewnętrznych 0,9 x 2,0 m – 4szt

- Drzwi ppoż. dymoszczelne ( aluminium, szkło) dwuskrzydłowe  o wymiarach wewnętrznych 1,4 x 2,1 m – 1 szt

- Drzwi  dwuskrzydłowe  przeszklone EI 30 z naświetlem górnym i bocznym EI 60 o wymiarach wewnętrznych 2,3 x 2,35 m – 1 szt

- Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone EIS 30 z naświetlem górnym EI 60 o wymiarach 1,8 x 2,6 m – 2 szt

- Drzwi  dwuskrzydłowe przeszklone EI 30 o wymiarach wewnętrznych 1,8 x 2,1 m – 1 szt

- Drzwi ppoż, dymoszczelne EIS 60 ( aluminium, szkło) z naświetlem górnym o wymiarach 1,7 x 2,3 m – 1szt