ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

UL.  1 MAJA 47

78 – 100  KOŁOBRZEG

PROGRAM  FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

Wymiana  instalacji  kanalizacji  sanitarnej

( rurociągi  poziome  żeliwne oraz  instalacja  pionowa:  parter – piwnica  w  szkole )

w  piwnicach  szkoły  i  internatu.

Wymagania  Zamawiającego:

I.    Wykonanie  nowej  instalacji  poziomów  kanalizacyjnych  w  piwnicach  szkoły

i   internatu,   oraz  instalacji   pionowej:  parter - piwnica w szkole  ( p. nr 22 ).

Przerwy w dostępie  do  sanitariatów  należy  zorganizować  sekcjami  tak  aby

jednorazowo  odłączony  był  max.  jeden  pion.

II.  Wykonanie  nowej  instalacji  kanalizacji  z  rur  litych  PCV SN8.

Rurociągi  wykonać  z  odwzorowaniem  starych  średnic.

Należy wymienić wszystkie rurociągi  żeliwne  w  piwnicach  szkoły i internatu.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić dokumentację

oraz  plan  prac  do  akceptacji  Zamawiającego.

Po    zakończeniu    robót    należy    przekazać    Zamawiającemu    dokumentację

powykonawczą  zarówno  w  wersji  papierowej  jak  i  elektronicznej.

Wykonawca  zobowiązany  jest   zutylizować  wszystkie   materiały  z  demontażu.

Wykonawca  powinien  uwzględnić  koszt  demontażu  starego  rurociągu.

DYREKTOR  SZKOŁY

Katarzyna

Karaźniewicz - Deczyńska